## Copertina
COMPUTER PROGRAM

## Indice
Benvenuto!!!
Questo foglio di calcolo vi permetterà di seguire facilmente il consumo energetico della vostra scuola
Come sai l'obiettivo del progetto EURONET 50/50 è risparmiare energia
Ma come facciamo a sapere se stiamo risparmiando con le nostre azioni?
Conoscendo qual è il consumo di elettricità e di combustibile nella scuola e comparandolo con gli anni passati
quando le azioni non venivano implementate
Questo foglio di calcolo ti aiuterà a raggiungere questa obiettivo ma allo stesso tempo contiene anche differenti strumenti utili
per implementare il progetto EURONET50/50 nella tua scuola
In particolare puoi trovare:
1. Dati di consumo in ingresso della tua scuola
2. Linee guida per calcolare il risparmio energetico e il trasferimento economico annuale
3. Grafici che mostrano l'evoluzione del consumo energetico a scuola
4. Fattori di emissione e di conversione usati per i calcoli
5. Linee guida per le misure di temperatura a scuola
Per qualsiasi dubbio puoi contattre
il team Euronet a: pasquini@alesachieti.it
gianna.mattoscio@alesachieti.it
INTRODUZIONE

## Dati di ingresso
1. CONSUMO DI ELETTRICITA'
1. Inserire nel campo corrispondente il consumo (in kWh) ed il prezzo totale (in euro) delle fatture elettriche della scuola
1.1. Per calcolare il valore di riferimento sono necessari i dati di consumo (in kWh) di 3 anni. Nel nostro caso:
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALE
2007 | [12 empty] | 0
2008 | [12 empty] | 0
2009 | [12 empty] | 0
| Consumo dell'anno di riferimento |  | #DIV/0! | kWh
1.2. Per monitorare i consumi e calcolare il risparmio energetico per ogni anno è necessario compilare il seguente diagramma
| 2010 |  | 2011 |  | 2012
ELETTRICITA' | Gennaio: kWh; Febbraio: euro; Marzo: kWh; Aprile: euro; Maggio: kWh; Giugno: euro
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE | Gennaio: 0; Febbraio: 0; Marzo: 0; Aprile: 0; Maggio: 0; Giugno: 0
Prezzo medio KWh/anno 2010 | Febbraio: #DIV/0!
Prezzo medio KWh/anno 2011 | Febbraio: #DIV/0!
Prezzo medio KWh/anno 2012 | Febbraio: #DIV/0!
2. CONSUMO DI COMBUSTIBILE
Quale combustibile usi a scuola?
2. Inserire nel campo corrispondente il consumo (in kWh) ed il prezzo totale (in euro) delle fatture di combustibile della scuola
2.1. Per calcolare il valore di riferimento sono necessari i dati di consumo (in kWh) di 3 anni. Nel nostro caso:
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALE
2007 | [12 empty] | 0
2008 | [12 empty] | 0
2009 | [12 empty] | 0
2.2. Per monitorare i consumi e calcolare il risparmio raggiunto per ogni anno è necessario compilare il seguente diagramma :
| 2010 |  | 2011 |  | 2012
COMBUSTIBILE | Gennaio: kWh; Febbraio: euro; Marzo: kWh; Aprile: euro; Maggio: kWh; Giugno: euro
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE | Gennaio: 0; Febbraio: 0; Marzo: 0; Aprile: 0; Maggio: 0; Giugno: 0
Prezzo medio KWh/anno 2010 | Febbraio: #DIV/0!
Prezzo medio KWh/anno 2011 | Febbraio: #DIV/0!
Prezzo medio KWh/anno 2012 | Febbraio: #DIV/0!
Note on D23: S'ha de posar el valor total de la factura, inclosos tots els conceptes (impostos, lloguer, potència,...)
Note on D59: S'ha de posar el valor total de la factura, inclosos tots els conceptes (impostos, lloguer, potència,...)
Note on F23: S'ha de posar el valor total de la factura, inclosos tots els conceptes (impostos, lloguer, potència,...)
Note on F59: S'ha de posar el valor total de la factura, inclosos tots els conceptes (impostos, lloguer, potència,...)
Note on H23: S'ha de posar el valor total de la factura, inclosos tots els conceptes (impostos, lloguer, potència,...)
Note on H59: S'ha de posar el valor total de la factura, inclosos tots els conceptes (impostos, lloguer, potència,...)
DATI DI INGRESSO
Torna all'indice
Torna all'indice

## Calcolo del risparmio
1. CALCOLO DEL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA RAGGIUNTO
Il risparmio di energia elettrica è calcolato sottraendo il consumo dell'anno corrente dal consumo dell'anno di riferimento:
|  |  |  | CONSUMO (Kwh) | Risparmio raggiunto (kWh) | Risparmio raggiunto (€) | Risparmio raggiunto (emissioni GHG , Kg CO2 eq) |  | Attenzione!!! Se hai un risultato negativo nel riparmio raggiunto significa che non hai risparmiato!!!!
| Consumo di riferimento della scuola |  |  | #DIV/0! | - | -
| Anno 2010 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Anno2011 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Anno 2012 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTALE |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2. CALCOLO DEL RIAPARMIO DI COMBUSTIBILE RAGGIUNTO
E' un po' più complesso calcolare il risparmio di combustibile raggiunto in quanto è necessario considerare i gradi giorno (questa è unità che mostra il livello di freddo annuale e solitamente varia di anno in anno)
| Anno | Gradi giorno (ºCgiorno) | Consumo annuale di combustibile (kWh) | Consumo annuale di combustibile (MWh) | Consumo per ºCgiorno (MWh / ºCgiorno) | Fattore per stimare il consumo di energia (MWh / ºCgiorno) | Consumo energetico stimato per l'anno corrente (MWh) | Risparmio raggiunto (MWh) | Risparmio raggiunto (€) | Risparmio raggiunto (emissioni di GHG, kg of CO2 eq.) | Attenzione!!! Se hai un risultato negativo nel riparmio raggiunto significa che non hai risparmiato!!!!
| 2007 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | - | - | -
| 2008 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | - | - | -
| 2009 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | - | - | -
| 2010 |  | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2011 |  | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2012 |  | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTALE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOTE:
a) Puoi controllare i gradi giorno della tua scuola su:
|  | 1. Il sito web: |  | http://www.degreedays.net
2. Se il tuo comune non compare sul sito web puoi contattare la stazione metereologica o il servizio della tua area.
b) Le emissioni di gas serra (GHG) sono direttamente correlate con il tipo di combustibile che usi a scuola per il riscaldamento
Qui, i calcoli sono fatti tenendo in considerazione che la scuola usa il gas naturale (metano)
Se la tua scuola utilizza un altro tipo di combustibile puoi scegliere i fattori di emissione corrispondenti nel foglio "Fattori di emissione e conversione"
Se la scuola utilizza una caldaia a biomassa si considera che non vi sono emissioni di GHG.
3. RIASSUNTO DEL RISPARMIO RAGGIUNTO
|  | ELETTRICITA' |  |  | COMBUSTIBILE |  |  | TOTALE
|  | kWh | € | Kg di CO2 | kWh | € | Kg CO2 | kWh | € | Kg CO2
| 2010 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2011 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2012 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTALE €
|  |  | Totale da pagare alla scuola per il risparmio raggiunto nel 2010 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Totale da pagare alla scuola per il risparmio raggiunto nel 2011 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Totale da pagare alla scuola per il risparmio raggiunto nel 2012 |  |  |  | #DIV/0!
CALCOLO DEL RISPARMIO
Torna all'indice
Torna all'indice

## Grafici di consumo
1. GRAFICO DELL'EVOLUZIONE DEL CONSUMO ELETTRICO
Consumo (kWh)
2007 | 0
2008 | 0
2009 | 0
2010 | 0
2011 | 0
2012 | 0
2. GRAFICO DELL'EVOLUZIONE DEL CONSUMO TERMICO
Consumo (kWh)
2007 | 0
2008 | 0
2009 | 0
2010 | 0
2011 | 0
2012 | 0
3. Confronto tra l'evoluzione dei gradi giorno e il consumo di combustibile nella scuola
| Consumption (MWh) | Degree days
2007 | 0 | 0
2008 | 0 | 0
2009 | 0 | 0
2010 | 0 | 0
2011 | 0 | 0
2012 | 0 | 0
GRAFICI DI CONSUMO
Torna all'indice
Torna all'indice

## Fattori di convers. ed emiss.
1. FATTORI DI CONVERSIONE PER PASSARE DA UNITA' TERMICHE A kWh
kWh
| 1m3 di gas naturale |  | 9.85
| 1 termia di gas naturale |  | 1.163
| 1 Kg di gas butano |  | 12.72
| 1 m3 biogas |  | 6.24
| 1 termia di biogas |  | 1.163
| 1 kg di gas butano |  | 12.72
| 1 kg di propano |  | 12.89
| 1 kg di gpl mix |  | 12.805
| 1 litro di diesel oil-C |  | 9.77
| 1 kg di carbone |  | 6.53
SORGENTI: DESGEL. Metodolgia per sviluppare una pre-diagnosi energetica comunale
2. FATTORI DI EMISSIONE PER CALCOLARE LE EMISSIONI DI GAS SERRA NEL CONSUMO DI COMBUSTIBILE
|  | Combustibile | Fattori di emissione standard
kgCO2/kWh
|  | Gas naturale | 0.202
|  | Olio combustibile | 0.279
|  | Benzina | 0.249
|  | Gasolio | 0.267
|  | GPL | 0.227
Sorgente: Allegato tecnico per la realizzazione del SEAP, documento 2009
3. FATTORI DI EMISSIONE PER CALCOLARE LE EMISSIONI DI GAS SERRA NEL CONSUMO DI ELETTRICITA'
|  | Paese | Mix elletrico kg. CO2 /kWh
|  | Italia | 0.483
Sorgente: Allegato tecnico per la realizzazione del SEAP, documento 2009
FATTORI DI EMISSIONE USATI
Torna all'indice
Torna all'indice
Torna all'indice

## Template per raccolta dati
Data | Ora | Luogo | Misura (Cº)* | Valore di riferimento (ºC)** | Il riscaldamento è acceso? | Le finestre sono aperte? | Commenti
[*] Marca in rosso se la temperatura è più alta del valore di riferimento, in verde se è uguale, in blu se è più bassa.
[**] Il valore di riferimento è di 20°C
TEMPLATE PER LA MISURA DEI DATI IN CLASSE
Torna all'indice